| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zero-Bezel-Adapter zur Anpassung des 179 mm NL-C4 4“ Deckeneinbaulautsprecher an die beiliegende rahmenlose Lautsprecherabdeckung. Nach der Installation deckt es den gesamten Lautsprecherflansch ab, so dass eine moderne, randlose Optik entsteht. Der Adapterring wird hinter dem Lautsprecherflansch und unter der Deckenplatte angebracht. Das Zero-Bezel-Lautsprechergitter wird anschließend magnetisch am Adapterring gehalten. Lieferung nur als VPE = 6 Stück Mitgeliefertes Zubehör: - Adapterring - magnetisches Zero-Bezel-Lautsprechergitter Technische Daten: Farbe: weiß (RAL 9003) Hersteller: QSC Typ: NL-C179C-WH |  |  |