| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q-SYS QiO Series Externes 24-Vdc-Netzteil zur Versorgung von bis zu 4 QIO-Geräten. - Kompatibel mit allen QSC Q-SYS QiO Perepheriegärten welche über 24 Vdc 2-Pin Euroblock gespeist werden. Technische Daten: Eingang Spannung: 230 V Ausgang Spannung: 24 Vdc Stromstärke: 3,75 A Leistung: 90W Hersteller: QSC Typ: QIO-PSU |  |  |